1. Struttura dell'edificio/*Building:*

|  |  |
| --- | --- |
| Pareti esterne/*Exterior Walls:*  Pareti interne/*Interior Walls:*  Pavimenti/*Floors:*  Soffitti/*Ceilings*:  Struttura dell'edificio/*Building Structure:*  L'edificio in questo momento si trova in restauro?/*Is the building undergoing restoration at the moment?:*  Numero dei piani dell'edificio/*Number of the floors in the building:*  Modalità di accesso/*Access:*  Ascensori/*Lift*:  Scale */Stairs:*    Divisioni antincendio /*Fire doors:*  Servizi per il pubblico/*Service areas for the public:* | **Muratura in conci di tufo squadrati**  **Intonacate**  **In marmo e di tipo industriale con prodotti premiscelati**  **Solai piani in calcestruzzo armato e solai sostenute da capriate in c.a.**  **Travi e pilastri in cemento armato**  **No**  **Piano terra e primo piano e, per una parte dell’edificio, secondo e terzo piano**  **Portone principale su Viale della Vittoria e porte laterali su atri interni di pertinenza della Fondazione**  **Ascensore per 11 persone, anche per portatori di handicap**  **Scala principale e scala antincendio, entrambe in cemento armato**  **Il locale macchine dell’elevatore è dotato di porta REI 120**  **-Biblioteca specialistica-**  **-Sala per conferenze (200 posti)**  **-Sala proiezioni (20 posti)**  **-Depositi opere accessibili agli studiosi**  **-Bagno per i portatori di Handicap**  **-Abbattimento delle barriere architettoniche**  **-Ascensore per l'accesso ai piani anche dei**  **portatori di handicap** |

**2.Servizi tenici/***Technical service areas****:***

|  |  |
| --- | --- |
| Orari di apertura/ Opening hours:  Controllo accessi/*Access security*:  Controllo notturno/*Night time security:*  Pulizia delle sale/*Cleaning of the rooms*:  Impianto di illuminazione/  *Lighting equipment:*  Impianto di video registrazione/  *Video control equipment:*  Impianto di antintrusione/ Alarm system: Impianto di rilevamento antincendio/ Fire alarm system: Impianto di rilevamento microclimatico/  *Micro-climatic control system:* | **Lunedì, mercoledì, sabato 9.30 – 13.00**  **Martedì, giovedì, venerdì 9.30 – 13.00 --15.00 - 18.00**  **Videocamere interne TVC a registrazione continua e personale di custodia e vigilanza diurno non armata**  **Videocamere interne**  **Periodica**  **Apparecchi illuminanti orientabili**  **continuo digitale h24**  **Volumetrico a doppia tecnologia**  **Rilevatori di fumo ionico ed ottico**  **termoigrografi portatili** |

**3.Tipologia degli impianti/***Type of equipment****:***

|  |  |
| --- | --- |
| Impianto di video registrazione/*Video*  *control equipment:*  Impianto di allarme/*Alarm system:*  Impianto di rilevamento antincendio/  *Fire alarm system*:  Condizionamento/ air conditioning:    Sistema di rilevamento ambientale/  *System for environmental control:* | **Centralizzato continuo digitale h24**  **Sirene interne ed esterne e linea telefonica di**  **collegamento con Forze dell'Ordine**  **Rilevatori antifumo**  Impianto di climatizzazione estate/inverno in tutti gli ambienti |

**4. Valori microclimatici ambientali/***Environmental microclimate***:**

|  |  |
| --- | --- |
| T C° minima/*TC° minimum:*  T C° massima/*TC° maximum*: UR% minimo/UR% minimum: UR% massimo/UR% maximum :  Strumentazione in dotazione*/Equipment used:*  Illuminazione/*Lighting:*    Giorno/*Daylight:* | **+19° C (inverno)**  **+29° C (estate)**  **45%**  **60%**  **Apparecchi illuminanti orientabili e fissi**  **Schermatura finestre con tendaggi** |

**5.Livello di illuminamento/***Lighting intensità***:**

|  |  |
| --- | --- |
| Livello di illuminamento/*Lighting intensità:*  Strumentazione in dotazione/  *Equipment used:* | **Valore medio 150/250 lux** |

**6. Sistema di spegnimento incendi/** *Fire extinguishing system***:**

|  |  |
| --- | --- |
| Estinguente/*Fire extinguisher:*  Tempo di intervento/*Intervention time*:  a)Interno /*Internal*  b)Esterno (VVFF)/*External (Fire Corps)* | **Estintori portatili a polvere - serbatoio riserva idrica con gruppo di pressurizzazione automatica e idranti interni ed esterni**  **Immediato**  **15 min/max** |

**7. Area espositiva/ *Exibition area*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Controllo accessi/Access security: Sorveglianza nelle sale espositive/ *Security in exhibition rooms:*  Addetti per sala/*Guards per one hall:*  Sorveglianza notturna interna/  Night time internal security  Apertura e chiusura mostre/*Opening and closing of exhibitions*  Controllo delle opere esposte/*Control of exhibited works*  Controllo dei bagagli all'ingresso/ *Baggage check at the entrance* | **Videocamerecon TVC**  **Personale di custodia e videocamere con TVC**  **1/2 unità di personale**  **Orari di apertura del Museo**  **Videosorveglianza degli ambienti e da parte di personale di custodia**  **Vietato accedere con bagagli** |

Racalmuto,

Il Presidente

(Arch. Vincenzo Maniglia)